## Предельные стоимости
Приложение №1 к постановлению администрации Алексеевского городского округа от "____"_________2022 г. №____
Расчет предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 105 по ул. Юбилейная (кирпичный, 1-но подъездный, 2-х этажный)
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения | МКД*, материал стен - кирпич и шлакоблок | Объем | Предельная стоимость
5 этажей и менее
1. | Ремонт фасада
1.1. | Ремонт деревянного или смешанного фасада | кв. м общей площади фасада | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
1.2. | Ремонт неоштукатуренного фасада | кв. м общей площади фасада | 9877
1.3. | Ремонт оштукатуренного фасада | кв. м общей площади фасада | 2735
1.5. | Ремонт фасада, облицованного плиткой | кв. м общей площади фасада | 1943
1.6. | Ремонт фасада кирпичного окрашенного с архитектурными элементами | кв. м общей площади фасада | 6252
1.7. | Ремонт (установка) декаративных элементов для сохранениявнешнего архитектурногооблика здания | кв. м общей площади фасада | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
1.8. | Окраска фасада с подготовкой поверхности | кв. м общей площади фасада | 1052
1.9. | Ремонт балконных плит | кв. м балконной плиты | 10037
1.10. | Усиление балконных плит металлическими конструкциями (из профильной трубы и уголков) с сопутствующими работами | балкон | 27390
1.11. | Cмена обшивки ограждения балконов и устройство отливов по балконам | балкон | 26478
1.12. | Замена оконного блока (пластиковый) в местах общего пользования с устройством внутренних откосов | кв. м оконных блоков | 16404
1.13. | Отделка наружных откосов декоративной штукатуркой без утепления | кв. м откосов | 2846
1.14. | Отделка наружных откосов планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием | кв. м откосов | 2180
1.15. | Ремонт отливов квартирных окон | м. п отливов | 897
1.16. | Отделка карниза профлистом | кв. м | 2519
1.17. | Замена входных (подъздных) дверных блоков на стальные с установкой доводчиков | кв. м дверного блока | 17918
1.18. | Подрезка входных (подъздных) дверных блоков с последующей окраской | кв. м дверного блока | 4449
1.19. | Ремонт входной группы (ремонт штукатурки и окраска торцов крыльца,устройство металлического поручня и укладка тротуарной плитки) без устройства фундаментов и кладки стен | вход | 79572
1.20. | Облицовка крыльца входа тротуарной плиткой | вход | 21975
1.21. | Устройство входной группы (фундаменты, металлические стойки, кирпичные стены, козырек из профлиста, металлическая дверь, тротуарная плитка) | подъезд | 338380
1.22. | Ремонт (или замена) козырьков подъездов | подъезд | 26714
1.23. | Ремонт несущих конструкций с усилением конструктивных элементов | кв. м общей площади фасада | по проекту
1.24. | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой (при ремонте фасада) | кв. м общей площади фасада | 432
1.25. | Устройство подвесного подъемника (люльки) при работе на фасаде здания (при ремонте фасада) | кв. м общей площади фасада | 785
1.26. | Перенос фасадного газопровода при утеплении фасада | кв. м общей площади дома | 90
Отделка стен без утепления
1.27. | Облицовка фасада полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) без утепления с устройством выравнивающего слоя, без устройства лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада и цоколя | 3445
1.28. | Облицовка фасада сайдингом без утепления, без устройства лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя | 3277
1.29. | Облицовка фасада фасадными касетами без утепления, без устройства лесов и защитной сетки*** | кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя | 5080
1.30. | Облицовка фасада профлистом без утепления, без устройства лесов и защитной сетки*** | кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя | 2314
1.31. | Отделка фасада энергосберегающим фасадным покрытием без устройства лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада и откосов | 4299
1.32. | Штукатурка стен фасада по сетке с последующей окраской фасадными красками без утепления , без устройства лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада и откосов | 2323
Отделка цоколя без утепления
1.33. | Штукатурка стен цоколя цементно-песчаным раствором по сетке с последующей окраской фасадными красками без утепления | кв. м площади цоколя | 2112
2. | Утепление и отделка фасада**
2.1. | Стены
2.1.1. | Облицовка фасада полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением минераловатными плитами плотностью 120-150 кг/кв. м толщиной 80-100 мм без устройства лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада | 5540
2.1.2. | Облицовка фасада полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением минераловатными плитами плотностью 120-150 кг/кв. м толщиной 50 мм без устройства лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя | 4176
2.1.3. | Облицовка фасада сайдингом с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв. м толщиной 80 мм без устройства лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя | 5430
2.1.4. | Облицовка фасада фасадными касетами с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв. м толщиной 80 мм без устройства лесов и защитной сетки*** | кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя | 6607
2.1.5. | Облицовка фасада фасадными касетами с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв. м толщиной 100 мм без устройства лесов и защитной сетки*** | кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя | 7654
2.1.6. | Облицовка фасада с применением бескаркасной системы утепления фасада с трехслойеными утепляющими панелями | кв. м площади стен фасада и откосов | 9224
2.1.7. | Облицовка фасада профлистом с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв. м толщиной 80 мм без устройства лесов и защитной сетки*** | кв. м площади стен фасада и откосов | 4397
2.2. | Цоколь
2.2.1. | Облицовка цоколя полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением из пенопласта полистирольного толщиной 50 мм | кв. м площади цоколя | 3902
2.2.2. | Облицовка цоколя полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм | кв. м площади цоколя | 4255
2.2.3. | Облицовка цоколя профлистом с утеплением из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм *** | кв. м площади цоколя | 4066
3. | Ремонт внутридомовых инженерных систем
3.1. | Система теплоснабжения
3.1.1. | Ремонт системы отопления (магистрали) | м. п трубопроводов | 5207
3.1.2. | Ремонт системы отопления (стояки в квартирах) | м. п трубопроводов | 3155
3.1.3. | Замена радиаторов в местах общего пользования | радиатор | 7070
3.1.4. | Замена стояков центрального отопления с радиаторами по новым отверстиям (только в случае, если существующая система отопления находится в стенах) | кв. м жилой площади помещений | 1611
3.2. | Система водоотведения
3.2.1. | Ремонт системы канализации (магистрали) | м. п трубопроводов | 2784
3.2.2. | Выпуски системы канализации | м. п трубопроводов | 11632
3.2.3. | Выпуски системы канализации методом прокола | выпуск | 79125
3.2.4. | Ремонт системы канализации (стояки в квартирах) | м. п трубопроводов | 2842
3.3. | Система холодного водоснабжения
3.3.1. | Ремонт системы холодного водоснабжения (магистрали) | м. п трубопроводов | 3761
3.3.2. | Ремонт системы холодного водоснабжения (стояки в квартирах) | м. п трубопроводов | 3044
3.3.3. | Электронно-электромагнитное противонакипное устройство УЭП-1 | шт. | 65427
3.4. | Система горячего водоснабжения
3.4.1. | Ремонт системы горячего водоснабжения (магистрали) | м. п трубопроводов | 3785
3.4.2. | Ремонт системы горячего водоснабжения (стояки в квартирах) | м. п трубопроводов | 2779
3.5. | Система электроснабжения
3.5.1. | Замена вводно-распределительного устройства | устройство | 154362
3.5.2. | Замена общедомовой системы освещения с пусконаладочными работами (замена силового кабеля, розеток и выключателей) | кв. м общей площади дома | 188
3.5.3. | Устройство светодиодных светильников на лестничной клетке и в подвале | светильник | 1608
3.5.4. | Устройство светодиодных светильников с датчиками движения на лестничной клетке | светильник | 3561
3.5.5. | Замена электрического кабеля (магистрали) от вводно-распределительного устройства до распределительного щита | м. п кабеля | 5900
3.5.6. | Замена этажного распределительного щита | щит | 29090
3.5.7. | Заземление | дом | 18212
4. | Ремонт крыши
4.1. | Ремонт мягкой рулонной кровли | кв. м кровли | 3384
4.2. | Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ с организованным внутренним водоотводом | кв. м кровли | 2900
4.3. | Ремонт кровли из профлиста и металлочерепицы | кв. м кровли | 3632
4.4. | Ремонт кровли из металлочерепицы | кв. м кровли | 4522
4.5. | Ремонт кровли из поливинилхлоридных мембран с организованным внутренним водоотводом | кв. м кровли | 2727
4.6. | Ремонт кровли из асбестоцементных листов | кв. м кровли | 3130 | 289.23 | 905297.42
4.7. | Утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами** | кв. м чердачного перекрытия | 2152
4.8. | Утепление чердарного перекрытия керамзитом** | кв. м чердачного перекрытия | 1104
4.9. | Утепление чердачного перекрытия пенополистиролбетоном** | кв. м чердачного перекрытия | 1562
4.10. | Монтаж системы антиобледенения кровли | кв. м кровли | 269
5. | Ремонт невентилируемой крыши на вентилируемую
4.10. | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую | кв. м кровли | 5372
7. | Ремонт подвальных помещений
7.1. | Ремонт потолка, стен и пола подвала, электрощитовой и элеваторного узла | кв. м пола | 8290
7.2. | Окраска стен и потолка подвала водоэмульсионными составами | кв. м пола | 3595
7.3. | Утепление стен и потолка подвала экструдированным пенополистиролом** | кв. м стен и потолков подвала | 3281
7.4. | Устройство технических помещений подвала (электрощитовая, элеваторный узел) | кв. м пола | 21778
7.5. | Установка металлических противопожарных дверей в подвале | кв. м | 16446
7.6. | Установка металлических утепленных дверей в подвале | кв. м | 13976
7.7. | Установка металлических дверей в подвале | кв. м | 10703
7.8. | Отделка входа в подвал профлистом | кв. м | 13476
7.9. | Отделка входа в подвал декоративной штукатуркой (КОРОЕД) | кв. м | 14401
7.10. | Ремонт приямков с устройством навеса | кв. м | 3021
7.11. | Устройство шиберов | шт. | 2167
7.12. | Установка вентиляционных решеток на продухи | шт. | 3299
7.13. | Ремонт отмостки с асфальтобетонным покрытием | кв. м отмостки | 2845
7.14. | Ремонт отмостки с бетонным покрытием | кв. м отмостки | 2472
7.15. | Ремонт отмостки с покрытием из тротуарной плитки | кв. м отмостки | 3757
7.16. | Вскрытие и восстановление полов первых этажей в домах без подвальных помещений при выполнении ремонта инженерных сетей | кв. м жилой площади 1-го этажа | 11015
7.17. | Ремонт отмостки с устройством гидроизоляции фундамента | кв. м отмостки | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
8. | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов
8.1. | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды
8.1.1. | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | узел | 1060899
8.1.2. | Узел подготовки горячего водоснабжения с теплообменником и автоматическим регулированием | узел | 1417113
8.1.3. | Узел смещения с узлом учета тепла*** | узел | 790339
8.2. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов
8.2.1. | Отопление с запорной манометрической измерительной арматурой | узел | 858487
8.2.2. | Горячее водоснабжение с запорной манометрической измерительной арматурой | узел | 994494
8.2.3. | Холодное водоснабжение с запорной манометрической измерительной арматурой | узел | 496799
9. | Устройство пандусов
9.1. | Устройство пандуса с поручнем | пандус | 33632
9.2. | Устройство откидного стационарного устройства | шт. | 27847
10. | Ремонт фундамента многоквартирного дома
10.1. | Ремонт фундаментов | объект | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
11. | Осуществление функций строительного контроля
11.1. | Строительный контроль | объект | 2,14% сметной стоимости работ
12. | Разработка проектной документации
12.1. | Разработка проектной документации по капитальному ремонту МКД | объект | 7,0% сметной стоимости работ
12.2. | Разработка проектной документации на усиление несущих конструкций МКД | объект | Определяется в соответствии с нормативами подготовки технической документации
12.3. | Разработка проектной документации на реконструкцию конструктивных элементов МКД | объект | Определяется в соответствии с нормативами подготовки технической документации
|  |  |  | Итого по анкете | 905297.42
* МКД - многоквартирный дом
** В соответствии со статьей 5 закона Белгородской области от 31 января 2013 года № 173 "О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущетва в многоквартирных домах Белгородской области" утепление фасада выполняется в случае, если необходимость утепления подтверждается энергетическим обследованием многоквартирного дома, проведенным в соответствии с законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.
*** Использование металлических изделий при отделке фасадов возможно только в случае, если конструктивные особенности здания не позволяют применить другие технологические решения.
**** При необходимости снижения температуры воды в системе отопления.
Размер предельной стоимости работ по капитальному ремонту одного многоквартирного дома не может превышать лимит финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту, рассчитанный в соответствии с пунктом 5 порядка разработки краткосрочных планов реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019 – 2048 годы, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 17 марта 2014 года № 92-пп «Об утверждении порядка разработки краткосрочных планов реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019 – 2048 годы».
Предельная стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, определяется на основании проектно-сметной документации.