## Предельные стоимости
Приложение №4 к постановлению администрации Алексеевского городского округа от "____"_________2022 г. №____
Расчет предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № ________ по ул. _16________________пос. _____________Ольминского______________ (панель, 3 подъезда, 3 этажа)
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения | МКД*, материал стен - панельный и блочный | Объем | Предельная стоимость
5 этажей и менее
1. | Ремонт фасада
1.1. | Ремонт деревянного или смешанного фасада | кв. м общей площади фасада | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
1.2. | Ремонт неоштукатуренного фасада | кв. м общей площади фасада | 628
1.3. | Ремонт оштукатуренного фасада | кв. м общей площади фасада | 2753
1.4. | Ремонт межпанельных швов | м.п. шва | 1919
1.5. | Ремонт фасада, облицованного плиткой | кв. м общей площади фасада | 1962
1.8. | Ремонт (установка) декоративных элементов для сохранения внешнего архитектурного облика здания | кв. м общей площади фасада | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
1.8. | Окраска фасада с подготовкой поверхности | кв. м общей площади фасада | 1021
1.9. | Ремонт балконных плит | кв. м балконной плиты | 10511
1.10. | Усиление балконных плит металлическими конструкциями (из профильной трубы и уголков) с сопутствующими работами | балкон | 27491
1.11. | Cмена обшивки ограждения балконов и устройство отливов по балконам | балкон | 27540
1.12. | Замена оконного блока (пластиковый) в местах общего пользования с устройством внутренних откосов | кв. м оконных блоков | 17345
1.13. | Отделка наружных откосов декоративной штукатуркой без утепления | кв. м откосов | 2981
1.14. | Отделка наружных откосов планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием | кв. м откосов | 2305
1.15. | Ремонт отливов квартирных окон | м. п отливов | 969
1.16. | Отделка карниза профлистом | кв. м | 2583
1.17. | Замена входных (подъздных) дверных блоков на стальные с установкой доводчиков | кв. м дверного блока | 19739
1.18. | Подрезка входных (подъздных) дверных блоков с последующей окраской | кв. м дверного блока | 4515
1.19. | Ремонт входной группы (ремонт штукатурки и окраска торцов крыльца,устройство металлического поручня и укладка тротуарной плитки) без устройства фундаментов и кладки стен | вход | 85007
1.20. | Облицовка крыльца входа тротуарной плиткой | вход | 22555
1.21. | Устройство входной группы (фундаменты, металлические стойки, кирпичные стены, козырек из профлиста, металлическая дверь, тротуарная плитка) | подъезд | 360523
1.22. | Ремонт (или замена) козырьков подъездов | подъезд | 28740
1.23. | Ремонт несущих конструкций с усилением конструктивных элементов | кв. м общей площади фасада | по проекту
1.24. | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой (при ремонте фасада) | кв. м общей площади фасада | 437
1.25. | Устройство подвесного подъемника (люльки) при работе на фасаде здания (при ремонте фасада) | кв. м общей площади фасада | 787
1.26. | Перенос фасадного газопровода при утеплении фасада | кв. м общей площади дома | 95
Отделка стен без утепления
1.27. | Облицовка фасада полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) без утепления с устройством выравнивающего слоя, без устройства лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада и цоколя | 3668
1.28. | Облицовка фасада сайдингом без утепления, без устройства лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя | 3571
1.29. | Облицовка фасада фасадными касетами без утепления, без устройства лесов и защитной сетки*** | кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя | 5215
1.30. | Облицовка фасада профлистом без утепления, без устройства лесов и защитной сетки*** | кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя | 3312
1.31. | Отделка фасада энергосберегающим фасадным покрытием без устройства лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада и откосов | 4330
1.32. | Штукатурка стен фасада по сетке с последующей окраской фасадными красками без утепления , без устройства лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада и откосов | 2440
Отделка цоколя без утепления
1.34. | Штукатурка стен цоколя цементно-песчаным раствором по сетке с последующей окраской фасадными красками без утепления | кв. м площади цоколя | 2203
2. | Утепление и отделка фасада**
2.1. | СТЕНЫ
2.1.1. | Облицовка фасада полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением минераловатными плитами плотностью 120-150 кг/кв. м толщиной 80-100 мм без устройства лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада | 5680
2.1.3. | Облицовка фасада сайдингом с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв. м толщиной 80 мм без устройства лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя | 5724
2.1.4. | Облицовка фасада фасадными касетами с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв. м толщиной 50 мм без устройства лесов и защитной сетки*** | кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя | 6743
2.1.5. | Облицовка фасада фасадными кассетами с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв. м толщиной 100 мм без устройства лесов и защитной сетки*** | кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя | 7788
2.1.6. | Облицовка фасада с применением бескаркасной системы утепления фасада с трехслойными утепляющими панелями | кв. м площади стен фасада и откосов | 7789
2.1.7. | Облицовка фасада профлистом с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв. м толщиной 80 мм без устройства лесов и защитной сетки*** | кв. м площади стен фасада и откосов | 7788
2.2. | ЦОКОЛЬ
2.2.1. | Облицовка цоколя полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением из пенопласта полистирольного толщиной 50 мм | кв. м площади цоколя | 4112
2.2.2. | Облицовка цоколя полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм | кв. м площади цоколя | 4486
2.2.3. | Облицовка цоколя профлистом с утеплением из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм *** | кв. м площади цоколя | 4250
3. | Ремонт внутридомовых инженерных систем
3.1. | Система теплоснабжения
3.1.1. | Ремонт системы отопления (магистрали) | м. п трубопроводов | 5535 | 229 | 1266248.94
3.1.2. | Ремонт системы отопления (стояки в квартирах) | м. п трубопроводов | 3254
3.1.3. | Замена радиаторов в местах общего пользования | радиатор | 7806
3.1.4. | Замена стояков центрального отопления с радиаторами по новым отверстиям (только в случае, если существующая система отопления находится в стенах) | кв. м жилой площади помещений | 1731
3.2. | Система водоотведения
3.2.1. | Ремонт системы канализации (магистрали) | м. п трубопроводов | 2897
3.2.2. | Выпуски системы канализации | м. п трубопроводов | 12032
3.2.3. | Выпуски системы канализации методом прокола | выпуск | 82675
3.2.4. | Ремонт системы канализации (стояки в квартирах) | м. п трубопроводов | 2955
3.3. | Система холодного водоснабжения
3.3.1. | Ремонт системы холодного водоснабжения (магистрали) | м. п трубопроводов | 3980
3.3.2. | Ремонт системы холодного водоснабжения (стояки в квартирах) | м. п трубопроводов | 3135
3.3.2. | Электронно-электромагнитное противонакипное устройство УЭП-1 | шт. | 73167
3.4. | Система горячего водоснабжения
3.4.1. | Ремонт системы горячего водоснабжения (магистрали) | м. п трубопроводов | 3988
3.4.2. | Ремонт системы горячего водоснабжения (стояки в квартирах) | м. п трубопроводов | 2950
3.5. | Система электроснабжения
3.5.1. | Замена вводно-распределительного устройства | устройство | 159595
3.5.2. | Замена общедомовой системы освещения с пусконаладочными работами (замена силового кабеля, розеток и выключателей) | кв. м общей площади дома | 196
3.5.3. | Устройство светодиодных светильников на лестничной клетке и в подвале | светильник | 1743
3.5.4. | Устройство светодиодных светильников с датчиками движения на лестничной клетке | светильник | 3853
3.5.5. | Замена электрического кабеля (магистрали) от вводно-распределительного устройства до распределительного щита | м. п кабеля | 6126
3.5.6. | Замена этажного распределительного щита | щит | 31538
3.5.7. | Заземление | дом | 19267
4. | Ремонт крыши
4.1. | Ремонт мягкой рулонной кровли с организованным внутренним водоотводом | кв. м кровли | 3584
4.2. | Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ с организованным внутренним водоотводом | кв. м кровли | 3100
4.3. | Ремонт кровли из профлиста | кв. м кровли | 3873
4.4. | Ремонт кровли из металлочерепицы | кв. м кровли | 4880
4.5. | Ремонт кровли из поливинилхлоридных мембран | кв. м кровли | 3037
4.6. | Ремонт кровли из асбестоцементных листов | кв. м кровли | 3328 | 668 | 2223104
4.7. | Утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами** | кв. м чердачного перекрытия | 2256
4.8. | Утепление чердарного перекрытия керамзитом** | кв. м чердачного перекрытия | 1144
4.9. | Утепление чердачного перекрытия пенополистиролбетоном** | кв. м чердачного перекрытия | 1669
4.10. | Монтаж системы антиобледенения кровли | кв. м кровли | 293
5. | Переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую
5.1. | Переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую | кв. м кровли | 5654
7. | Ремонт подвальных помещений
6.1. | Ремонт потолка, стен и пола подвала, электрощитовой и элеваторного узла | кв. м пола | 9350
6.2. | Окраска стен и потолка подвала водоэмульсионными составами | кв. м пола | 4350
6.3. | Утепление стен и потолка подвала экструдированным пенополистиролом** | кв. м стен и потолков подвала | 3453
6.4. | Устройство технических помещений подвала (электрощитовая, элеваторный узел) | кв. м пола | 22794
6.5. | Установка металлических противопожарных дверей в подвале | кв. м | 18900
6.6. | Установка металлических утепленных дверей в подвале | кв. м | 14029
6.7. | Установка металлических дверей в подвале | кв. м | 10752
6.8. | Отделка входа в подвал профлистом | кв. м | 14493
6.9. | Отделка входа в подвал декоративной штукатуркой (КОРОЕД) | кв. м | 15334
6.10. | Ремонт приямков с устройством навеса | кв. м | 3178
6.11. | Устройство шиберов | шт. | 2293
6.12. | Установка вентиляционных решеток на продухи | шт. | 3540
6.13. | Ремонт отмостки с асфальтобетонным покрытием | кв. м отмостки | 3009
6.14. | Ремонт отмостки с бетонным покрытием | кв. м отмостки | 2649
6.15. | Ремонт отмостки с покрытием из тротуарной плитки | кв. м отмостки | 3955
6.16. | Вскрытие и восстановление полов первых этажей в домах без подвальных помещений при выполнении ремонта инженерных сетей | кв. м жилой площади 1-го этажа | 11229
6.17. | Ремонт отмостки с устройством гидроизоляции фундамента | кв. м отмостки | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
8. | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов
8.1. | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды
7.1.1. | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | узел | 1111339
7.1.2. | Узел подготовки горячего водоснабжения | узел | 1475470
7.1.2. | Узел смещения с узлом учета тепла**** | узел | 828384
7.2. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов
7.2.1. | Отопление с запорной манометрической измерительной арматурой | узел | 905093
7.2.2. | Горячее водоснабжение с запорной манометрической измерительной арматурой | узел | 1050577
7.2.3. | Холодное водоснабжение с запорной манометрической измерительной арматурой | узел | 535307
8. | Устройство пандусов
8.1. | Устройство пандуса с поручнем | пандус | 36881
8.2. | Устройство откидного стационарного устройства | шт. | 27991
9. | Ремонт фундамента многоквартирного дома
9.1. | Ремонт фундаментов | объект | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
10. | Осуществление функций строительного контроля
10.1. | Строительный контроль | объект | 2,14% сметной стоимости работ
11. | Разработка проектной документации
11.1. | Разработка проектной документации по капитальному ремонту МКД | объект | 7,0% сметной стоимости работ
11.2. | Разработка проектной документации на усиление несущих конструкций МКД | объект | Определяется в соответствии с нормативами подготовки технической документации
11.3. | Разработка проектной документации на реконструкцию конструктивных элементов МКД | объект | Определяется в соответствии с нормативами подготовки технической документации
|  |  |  | Итого по анкете | 3489352.94
* МКД - многоквартирный дом
** В соответствии со статьей 5 закона Белгородской области от 31 января 2013 года № 173 "О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущетва в многоквартирных домах Белгородской области" утепление фасада выполняется в случае, если необходимость утепления подтверждается энергетическим обследованием многоквартирного дома, проведенным в соответствии с законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.
*** Использование металлических изделий при отделке фасадов возможно только в случае, если конструктивные особенности здания не позволяют применить другие технологические решения.
**** При необходимости снижения температуры воды в системе отопления.
Размер предельной стоимости работ по капитальному ремонту одного многоквартирного дома не может превышать лимит финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту, рассчитанный в соответствии с пунктом 5 порядка разработки краткосрочных планов реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019 – 2048 годы, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 17 марта 2014 года № 92-пп «Об утверждении порядка разработки краткосрочных планов реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019 – 2048 годы».
Предельная стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, определяется на основании проектно-сметной документации.